# MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVONEČEK V PRAZE 12

# Pejevové 3135/34, 143 00, Praha 4 - Modřany

vyhlašuje

# VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

MALÉHO ROZSAHU

# Výměna osvětlení  ve 2 třídách

# Zadavatel veřejné zakázky  :

Název zadavatele                  :                 Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

Adresa zadavatele                :                 Pejevové 3135/34, 143 00, Praha 4 – Modřany

IČO zadavatele                     :                 63832305

# Osaba oprávněná jednat

za zadavatele                         :                 Barbora Cichoňová

Kontaktní osoba                   :                 Barbora Cichoňová

Telefon                                  :                 723 831 723

E – mail                                 :                 mszvonecek@seznam.cz

# Datum: 10.5.2023

# Požadavky pro zpracování nabídky

# Vymezení plnění veřejné zakázky:

# Výměna osvětlení ve 2 třídách Mateřské školy Zvoneček v Praze 12

# Prohlídka místa plnění:

Termín prohlídky prostor týkajících se veřejné zakázky je 16.05.2023 od 10 do 12 hodin v MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135/34, 143 00, Praha 4 - Modřany. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je účast na prohlídce místa plnění a osobní zaměření.

# Termíny:

Uzavírka nabídek: 22.06.2023 do 10 hod.

Realizace: 01.07.2023 – 24.08.2023

# Specifikace předmětu zakázky:

# Předmětem je rekonstrukce - výměna osvětlení  ve dvou třídách

Předmět obsahuje :

- Drobné zednické práce

- dočištění stěn štukem a malování, zazdívací práce

- dodání a montáž stropních led panelů 62 ks 32W, 150lm/W, 4000K

- dodání a montáž stropních rámečků k led panelům – 62 ks

- dodání a montáž stropních kulatých svítidel– 16 ks max 60W

- dodání a montáž vypínačů ABB tango – 10 ks

# Součástí dodávky je rovněž:

- zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace starých svítidel a starých panelů.. V objektu a areálu školky je možno pouze částečné uskladnění materiálu.

- Zajištění stávajících prostor objektu proti prašnosti.

- Zabezpečení stávajících prostor, objektů školky a ploch v areálu proti poškození

# Požadavky na způsob předložení cenové nabídky:

Nabídková cena bude konečná a neměnná musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Jakékoliv neoceněné práce a dodávky nebudou dodatečně zaplaceny a bude se mít za to, že jsou obsaženy v celkové nabídce.

- uchazeč předloží nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu,

- nabídková cena bez DPH,

- nabídková cena s DPH,

# Náležitosti nabídky:

- název a přesná adresa uchazeče, IČ,DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů s označením zástupce pověřeného dalším jednáním, včetně telefonního, e-mailového, popřípadě faxového spojení

- cenová nabídka ve smyslu výše uvedených podmínek

- termíny pro zahájení a ukončení zakázky

- doklad odborné způsobilosti k požadovaným úkonům, tj. výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění

- přehled o realizovaných obdobných zakázkách včetně kontaktu na osoby schopné podat reference

- uvedení záruční doby

- čestné prohlášení, že na firmu nebyl vyhlášen konkurz

# nabídka bude předána v uzavřené obálce s textem Výměna osvětlení  ve 2 třídách

- neotvírat

- nabídky je možné doručit poštou, nebo jiným způsobem, popřípadě osobně přes ředitelku MŠ tak, aby je zadavatel obdržel nejpozději dne 22.06.2023 do 10 hod. a to na adresu Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135/34, 143 00, Praha 4 – Modřany.

# Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek:

- základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, která je rovněž jediným hodnotícím kritériem,

- otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem,

- na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

# Oznámení výsledků hodnocení nabídek:

# Otevírání obálek a následné výběrové řízení proběhne po uzavírce nabídek v nejkratším možném termínu.

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky budou uchazeči informování a to prostřednictvím elektronické zprávy na adresu uvedenou v nabídce uchazečem.

# Závěrečná ustanovení:

Pro hodnocení budou vybrány jen ty nabídky, které budou splňovat všechny výše uvedené body, při nesplnění podmínek bude uchazeče z výběrového řízení vyloučen.

# Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu,

- změnit objem zakázky, ponížit či navýšit dle svých finančních limitů,

- ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,

- na úpravu konečného znění smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,

- vybraný uchazeč je svou nabídkou vázán až do podpisu smlouvy o dílo.

Zadavatel zakázky neposkytuje zálohu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená výše.

V Praze 10.5.2023